附件1：稽山校区日常维修服务、高配运维业务内容及标准

一、日常巡视检查管理

1.定期巡查所辖区域设备设施，并做好巡查记录（各区域设备设施的频次由招标方确定）。

2.对巡查中发现的公共场所设施设备问题，及时维修并做好记录并报学校修建科。

3.对师生员工的报修，及时登记维修，小修不过夜，大修承诺限期修结，并做好反馈。

二、日常维修服务

1.照明负载：保障校内所有开关电器设备正常运行。节约用电，定期巡查，排除隐患，发现故障，及时维修（更换）。 一般不超过2小时的维修承诺。

2.电器设备：保障校内所有小型电器设备（含开水箱（配套设备）、风扇、水泵等）的正常运行。发现故障，及时维修（更换）。 一般维修不超过4小时。

3.空调、热能系统、开水、洗衣机：负责与外包商沟通协调，协助学生公寓服务中心管理，及时上报维修并负责陪修，保证外包商能正常的给学生服务，并做好与师生的解释沟通工作。不在外包商范围内的上述电器设备，发现故障，及时维修（更换）。 一般维修不超过24小时。

4.用水设施：保障校内的正常供水和用水。节约用水，对水管、水计量表、积水坑水泵、龙头、阀门、上下管道等实行定期巡查，清障维护，防冒滴漏，发现故障，即查即修（更换）。

5.门窗桌椅家具：保障校内所有门窗、桌椅、玻璃、锁具（包括配钥匙）、黑板、厨柜等（含教学用）家具能正常使用。对一般损坏要求能修理，对严重损坏要求及时更换。一般维修不超过4小时，对存在安全隐患的要求紧急处理。

三、供排水系统运行维护

1.给校内所有排水、排污设备、设施做好维修养护。

2.每天检查校内排水排污设备设施，保障水管、阀门、水泵、上下管道运行良好，无漏水，保持设备正常工作。

四、电力系统运行维护

1.高配运维巡检工作内容，并做好档案记录。

（1）值班人员定期参加有关部门的培训，考试合格后方可上岗；

（2）值班人员日常巡检高配房，低配房和变压器的运行是否正常；

（3）值班人员日常巡检表计指示和电容补偿是否正常；

（4）值班人员日常巡检变压器油温是否过高，硅胶颜色是否变浅等；

（5）每年对高配房设备进行一次常规性年检大修，确保设备正常运行；

（6）值班人员巡检时不得进行其它工作，不得开柜拉闸断电，巡回检查必须集中思想，及时发现设备缺陷等问题；

（7）值班人员发现异常情况和事故时，应按规定采取相应保护措施，并及时报告，不得违章操作；

（8）当高压设备发生接地时，室内不得靠近故障点4米以内，必须进入时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套；

（9）对带过负荷设备、故障处理后的设备、危及安全运行的重点设备缺陷、汛期、雷雨时、新建设备、大修设备、改建新投入设备增加巡检次数；

（10）保持高压设备干净整洁，通风良好，物品摆放整齐。

2.要求制定《供电设备设施维修养护标准作业规程》和《供电设备设施维修养护计划》，组织实施且做好安全巡检台账。

3.配电箱

（1）校内所有配电箱每半年进行一次全面养护。保持电器设备运行正常接线可靠，箱内整洁无尘，漏电开关检测完好，并按学校职能部门要求做好漏电开关等的维护巡查记录。

（2）每周至少巡视检查二次，发现故障，及时维修（更换），保持设备正常工作。

4.照明负载。每天检查校内外照明设施，对照明、景观照明、线路、开关、插座等要保持运行良好，发现故障，及时维修（更换），保持照明设备正常工作。

5.应急处理

（1）内容：处理本采购文件服务范围内发生的应急事件，包括：意外停水停电、水管爆裂、污水满溢、台风和雨雪极端气候灾害等。

（2）服务要求:建立相应的应急预案。相关人员熟悉预案，并保持通讯联络畅通。发生情况应及时报告，迅速反应，采取措施。及时向采购方通报。每天应有全天候值班人员应对应急处理。

四、维修工、高配管理人员配备基本要求

1.有责任心，吃苦耐劳，诚实守信；

2.身体健康，在职年龄；

3.维修工须具备低压维修电工证，高配管理人员须具有高压电工证；

4.初中及以上学历。

五、其他要求

1.突发或应急事件发生时，中标单位要及时处理校内所有设备设施出现的问题。

2.中标单位需做到诚实守信，如发现有偷窃维修材料，谎报维修材料，违反职业道德等行为，发现一次予以罚款1000元，三次以上招标方有权解除合同。

3.中标单位需坚持“零投诉”服务。招标单位如接到师生投诉，经调查确认成立的，每次给予罚款500元，服务期内有5次以上投诉的，招标方有权解除合同。

4.统一着装，带证上岗：中标单位维修人员应着装统一，标识鲜明，配带工作证上岗。

5.持证上岗，规范操作：中标单位维修人员必须具有电工上岗证，向招标方提供特种作业证复印件报备。

6.文明礼仪，温馨服务：中标单位维修人员应文明用语、举止得体。

7.人员排班：中标单位应安排维修人员提供24小时维修和高配运维服务，白班维修高配人员不得少于7人（白班工作时间：8:00—17:00），中班维修、高配不得少于2人（中班工作时间：17:00-24:00），晚班维修、高配不得少于1人（晚班工作时间24:00-次日8:00）。

8.服务期限内中标单位不得转包和分包，一旦发现立即解除中标单位服务合同，中标方不得追偿招标方违约责任。

9.中标单位派到招标方的维修人员的劳动聘用关系、工资福利和保险，以及员工健康、安全、治安等均由中标单位负责，与招标方无关。

10.中标单位任何人员必须遵守政府法令和学校规章制度，且不得在学校范围内从事与维修服务无关的活动。

11.鉴于招标方的工作特点，中标单位维修服务工作不得因节假日和双休日而中断，每天上班时间8小时内必须确保服务人员在岗（中标单位在签订合同后，需提交书面的各工作地点或区域维修人员名单、身份证复印件、具体上班时间等服务方案），寒、暑假根据招标方维修安排正常上班。

12.中标单位应自觉做好节电节水工作，并无条件配合处理好各项突发性工作。对浪费水电等行为，招标方将按相关监控细则处理。

13.如果中标单位维修人员与招标方师生发生纠纷，中标单位应主动与校方相关职能部门配合，化解矛盾、解决纠纷。情节严重的，要及时清退相关责任维修人员。

14.总用工人数及区域配备用工人数造册交校方备查，如有变动及时通知校方。

附件2：稽山校区学生宿舍管理服务内容及工作标准

一、宿舍管理服务区域：

稽山校区桃李苑社区6幢、玫瑰苑社区4幢、杜樱苑社区4幢，总楼幢数量为14幢。

二、人力配备要求：

1.品行端正，综合素质好，热爱学生公寓管理工作；

2.学历初中以上，原则上年龄女55周岁以下，男60周岁以下，女生公寓楼宿管员必须为女性；

3.责任心强，具备良好的沟通和管理能力（从事过教育工作者优先），能用普通话与人交流，具有团结协作精神，热心为师生服务；

4.工作日能适应晚上入住学生公寓的工作要求。

在业务上必须接受校方的检查。如未按招标要求设置岗位及聘足所需工作人员或在工作中未按招标要求履行职责的，须接受校方的合理建议并加以改进。

三、学生公寓管理工作内容

（一）日常管理

1.督促学生遵守《浙江越秀外国语院学生宿舍管理规定》，并严格执行；

2.对公寓内的学生日常行为的教育、引导与管理工作。协用公寓辅导员开展学生公寓管理创新、服务创优工作、宿舍文化建设和文明宿舍评比工作；

3.配合公寓辅导员建立入住学生的信息台账，了解和掌握学生的信息及动态，及时处理发生的问题；

4.对学生寝室的内务进行检查并做好记录，每天巡视寝室1次以上，每周公布宿舍环境卫生成绩；有效制止学生在公寓内吸烟、酗酒、赌博等不良行为；对环境卫生较差的宿舍做好教育，并帮助整改。保持宿舍环境卫生优良率85%以上；

5.配合公寓辅导员做好学生住宿管理与设施管理的信息与数据的处理上报；每月统计学生住宿情况；

6.配合公寓辅导员做好新生入学报到及毕业生离校的宿舍安排和检查等相关工作，做好假期学生留校住宿安排工作。每日巡查公寓区域内的设施、设备是否完好，做好报修。

（二）安全管理

1.协助公寓辅导员做好学生在宿舍的安全管理，落实各项安全防范措施，消除各种安全隐患，确保学生宿舍安全稳定；

2.做好宿舍楼的值班管理，实行24小时值班，不得脱岗、随意替岗；

3维护宿舍楼内的秩序，对违规违纪现象，做好记录并上报公寓辅导员；

4.教育学生遵守作息时间，对晚归的学生给予及时劝告和教育，并做好晚归记录。晚上熄灯和关锁大门前，检查公共场所，发现问题及时报告和处理；

5.负责各楼栋内消防安全管理以及消防设施检查等，依据相关法律法规及学校管理规定做好学生公寓安全保卫和防范工作，能正确熟练使用消防设施；

6.严格控制人员的进出，外来人员禁止进入宿舍，若需要施工、维修的须登记或出具证明；

7.学生按规定时间进出宿舍，做好宿舍内的物品出入登记，设固定岗24小时值守(社区值班室)；

8.对住宿学生的突发性事件做好积极之置，及时与公寓辅导员联系，防止事态的扩大；

9.对携带贵重物品、大件物品离开社区人员，主动进行问询并做好登记工作；

10.发现学生有推销行为的应及时制止并报告公寓辅导员处理；

11.负责学生公寓内房间钥匙的管理(借用、退宿收回)；

12.对调出宿舍的学生，必须查验房间，核实家具、公共设施是否完好无损，检查水电费用交纳情况，督促学生交回房门钥匙。对调入宿舍的学生，凭学生原住宿舍验收单及管理部门开具的有关证明方可安排住宿，及时上报公寓辅导员进行系统房源调整。

（三）毕业生文明离校工作服务

在毕业生离校期间，加强学生公寓的管理、服务工作，增强夜间值班，维护公寓内的正常学习、工作、生活秩序和公寓作息制度，保证公寓的安全与稳定。

（四）新生入住服务

在新生入住前，提前做好公寓的卫生及设施检查、保证公寓的用水、水电等准备工作。

（五）人性化服务

1.在学生入学和放假、离校时设免费服务站、失物招领，小件物品寄存，做好宣传标语张贴、悬挂与拆除，留言服务，天气信息服务，温馨提示；

2.提供自行车充气筒、提供针线盒等便利服务；

3.对来访家长及其它客人服务态度热情同时做好登记工作；主动为学生排忧解难，关心学生生活，提供力所能及的服务。

（六）学生行为引导

1.对住宿学生开展基础文明、行为及安全方面的引导和宣传教育；

2.新生到校后的住宿生活方面的辅导；

3.对学生违纪情况进行检查及相关教育，并及时上报公寓辅导员；

4.配合公寓办按要求做好“文明宿舍”“文明楼栋”的检查和评比；

5.及时发现学生矛盾，及时上报并配合调解；

6.学生在公寓中的行为表现及思想动态及时向公寓办反馈；

7.按要求对学生的寝室布置进行指导和规范。

四、宿管员日工作标准化操作流程（此流程标准可根据需要修正）

工作内容

1.公寓楼大门及社区大厅大门开门工作

2.公寓外围栅栏门的开关及配合清洁车工作人员的垃圾清理工作

3.公寓大厅、巴台、值班室卫生打扫工作

4.立岗服务（早中晚人员进出高峰期7:30-8:00、11:30-12:00、20:00-20:30）

5.公寓大厅大门口门岗值班，做好门岗工作记录（注意观察人员进出情况，阻止不属于本社区的人员进入，维持纪律；主动要求来访人员登记）

6.公寓大厅及值班室卫生打扫、大厅大门关门工作

7.做好夜间查房工作

8.关注并处理突发事件以及晚归学生的情况记录

9.休息日当天8点前做好钥匙和各项工作的交接，离校之前向公寓辅导员报备

（一）大厅门岗值班

（二）幢区内值班

工作内容

1.公寓楼幢大门的开门工作

2.公寓外围栅栏门的开关及配合垃圾车工作人员的垃圾打扫工作

3.检查本幢门前卫生、打扫宿管员室室内与服务窗口

4.立岗服务（早中晚人员进出高峰期7:30-8:00、11:30-12:00、20:00-20:30）

5.巡视楼道，逐层检查宿舍，关注本幢区楼道等公共区域内的环境卫生状况；检查消防等各类设施设备的使用状况，检查学生宿舍内部的内务卫生安全等情况；关注幢区内学生的生活学习状况，清查滞留学生情况及电灯、检查自来水开关情况，各层盥洗室、楼道、楼梯卫生，并做好记录；维护公寓正常秩序，发现学生未锁门的，及时提醒并记录，并注意察看宿舍各楼层的动态，防止故意破坏公物、打闹、打架等事件的发生

6.查看并跟进维修情况

7.宿管员室门岗值班，值班工作记录完整详实

8.做好夜间查房工作

9.整理并汇总白天检查的相关数据，上报公寓辅导员

10.楼幢大门关门工作

11.关注并处理突发事件以及晚归学生的情况记录

12.每月一次检查本幢消防设施设备并记录

13.每月一次全面检查设备（门窗、电器、家具）等，信息汇总后报公寓辅导员

14.休息日当天8点前做好钥匙和各项工作的交接，离校之前向公寓辅导员报备

五、公寓物业服务月度考核条例（此条例招标方可根据需要修正）

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 内部建设 （50分） | 遵守劳动纪律和工作要求，文明上岗。 | 交接班迟到、早退；未经批准私自换岗；值班室无人值守且联系值班人员无回应的或联系后10分钟内无法返回值班室；未经批准他人代岗。扣1分/次。 |
|  |  | 在公寓区吵架、谩骂，拉帮结派、制造事端，编造传播不利于团结、稳定的言语，上班长时间使用值班室电话聊天、做私活、喝酒等；语言不文明；未穿工作服或未佩戴工作证或门口未放工作牌。扣1分/次。 |
|  | 值班室内外环境整洁，各类物品管理、摆放有序。 | 值班室内脏、乱、差；门厅内家具摆放不整齐或有积尘；乱搭、乱晾晒衣物；钥匙管理无序、混乱；损坏公共财产；清卫工具房环境脏乱、堆放其他杂物或另作他用的。扣1分/次。 |
|  | 定期组织开展门卫工作业务培训、消防培训、心理培训等各类学习培训活动。 | 每年至少各1次。少一次扣2分。(每年最后一月度考核) |
|  | 服从公寓管理人员的指导、督查和协调等工作。 | 不服从的扣5分/次。 |
|  | 内部管理体系科学、完整，并有效执行。 | 未做到每日巡岗或巡岗记录不全，门卫岗各项登记、记录材料齐全、准确；无规范的工作人员月度考核记录的。少一次扣1分。 |
|  |  | 发现在职工作人员中有传染病、精神病或其他不适合担任公寓门卫工作的疾病的；伪造身份信息、学历证书、工作经历等重要信息，不符合公寓门卫相关工作条件的，视情节轻重在年度考核分中扣除1-5分/次，责令立即辞退相关工作人员，并追究相应法律责任。 |
| 岗位服务 （50分） | 想学生所想，急学生所急，服务学生的生活、学习等。 | 接待来访师生不理不睬、语气强硬、故意刁难或未让来访人员进行登记；对学生的求助无动于衷；未及时为晚归学生开门并登记报告；有学生投诉且内容属实。扣2分/次。 |
|  |  | 有殴打、谩骂师生，偷盗、收取、故意破坏师生财产或其他公共设施设备，造成较大损失的。视情节轻重在年度考核分中扣除3-5分/次，责令立即辞退相关工作人员，并追究相应法律责任。 |
|  | 突发情况汇报及时、处理得当。 | 重大事项知情不报，但尚未造成重大影响的。扣5分/次。 |
|  | 按时开关门，做好交接查房工作。 | 未按时开关门，没有做好交接查房工作，交接班任务不明确。扣1分/次。 |
|  | 遵守岗位规定，忌贪图谋私。 | 私自收取、占有学生的财物。扣5分/次。 |
|  | 执行各项检查、登记制度。 | 未严格执行人员、物品出入登记，自作主张留宿他人，对可疑人员不闻不问、随意放行的。扣2分/次。 |
|  | 维护楼幢内秩序 | 默许张贴未经许可的宣传资料；楼幢内走廊、消防通道处摆放自行车、电瓶车。扣1分/次。 |
|  | 熟悉幢区学生. 提高师生满意度 | 学生认知率以60%基准，每下降1%扣0.2分，每上升1%加0.2分。(每年最后一月度考核) |
|  |  | 以学生满意度和公寓辅导员评价为准。满意度每降低10%，扣1分；满意度低于60%不得分。（每学期最后一个月考核） |
|  | 幢区及周边 环境洁净有序 | 未能做到幢区及周边环境干净整洁，有明显垃圾、杂物、污渍、积水等及垃圾清运不及时的。扣0.5分/处。 |
| 附加加分项 | 如有见义勇为、好人好事、事件处置及时和学校被评为省级以上先进的，根据具体情况由考核组讨论后进行1-10分的奖励加分。 |  |
| 附加扣分项 | 发现在职工作人员中有邪教人员、在逃人员，在公寓内传教、公开宣扬反党反政府言论的，或有其他违法犯罪行为的，责令立即辞退相关工作人员，并追究相应法律责任。如不配合学校工作或执行不力，遇突发、紧急事件，未及时上报或未妥善处置，造成较大失误或损失的，根据具体情况由考核组讨论后进行1-10分的扣分。 |  |
| 合计 | 本量化考核表各考核项分值合计 备注：若加分后总分超过100分，则按100分计 |  |
| 考核成绩 | 考核成绩（百分制）=本表合计分数×考核系数（0.15） |  |

六、考核结果运用

1．根据每周及平时抽检综合成绩作为评价标准；

2．优良为综合考评成绩在85分以上，及格为综合成绩在80-85分,80分以下为不及格；

3．宿舍管理服务必需保证综合考评成绩在85分以上，招标方将按时履行合同全额支付服务费用；

4．中标方的宿舍管理服务综合考评成绩在85分以下时，每扣一分将扣除乙方300元，连续三个月综合考评成绩在80分以下，在整改后综合考评成绩还在85分以下，招标方将终止中标单位宿舍管理服务，中标方不得要求招标方承担违约责任。