附件1：01标L幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序 号 |  | 项 目 名 称 | 工程量 |  |  | 单价（元） | 金额 （元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m2 | 26 |  | 40 | 1040 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |  |
| 2 |  | 原卫生间地面砖拆除 | m2 | 2.25 |  | 40 | 90 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 3 |  | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 |  | 100 | 100 | 含垃圾清理费 |  |
| 4 |  | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 |  | 100 | 100 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |  |
| 5 |  | 原进户门移位 | m2 | 1 |  | 550 | 550 | 包含原门洞粉刷修补 |  |
| 6 |  | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m2 | 95 |  | 10 | 950 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |  |
| 7 |  | 卫生间墙面砖 | m2 | 12.64 |  | 70 | 884.8 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 8 |  | 卫生间墙面砖铺设 | m2 | 12.64 |  | 80 | 1011.2 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |  |
| 9 |  | 卫生间地面防滑地砖 | m2 | 2.32 |  | 70 | 162.4 | 高衡48007 |  |
| 10 |  | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m2 | 2.32 |  | 80 | 185.6 | 含人工及辅材 |  |
| 11 |  | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盆 | m2 | 1 |  | 1500 | 1500 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照实样和甲方要求。 |  |
| 12 |  | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m2 | 27 |  | 40 | 1080 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |  |
| 13 |  | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | 项 | 15.5 |  | 46 | 713 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |  |
| 14 |  | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m2 | 1 |  | 240 | 240 |  |  |
| 15 |  | 阳台墙面砖 | m2 | 10 |  | 70 | 700 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 16 |  | 阳台墙面砖铺设 | m2 | 10 |  | 80 | 800 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |  |
| 17 |  | 原阳台地面砖拆除 | m2 | 3 |  | 40 | 120 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 18 |  | 阳台地面防滑地砖 | m2 | 2.82 |  | 80 | 225.6 | 高衡48007 |  |
| 19 |  | 阳台地面防滑地砖铺设 | m2 | 3 |  | 80 | 240 | 含人工及辅材 |  |
| 20 |  | 瓷砖护角线、收口线 | m2 | 1 |  | 300 | 300 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |  |
| 21 |  | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 |  | 100 | 100 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |  |
| 22 |  | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 |  | 100 | 100 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |  |
| 23 |  | 房间门樘板 | 间 | 1 |  | 120 | 120 | 移位后房间门口门樘板 |  |
| 24 |  | 楼面打孔 | 项 | 1 |  | 80 | 80 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  | 11392.6 |  |  | （单位：元） |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 |  | 216 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |  |
| 2 | 补线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 |  | 216 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |  |
| 3 | 电气安装 |  | m2 | 27 | 70 |  | 1890 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |  |
| 4 | 蹲坑 |  | 个 | 1 | 150 |  | 150 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |  |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 |  | 个 | 13 | 30 |  | 390 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |  |
| 6 | 阳台灯 |  | 个 | 1 | 60 |  | 60 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士 |  |
| 7 | 给排水敷设 |  | 间 | 1 | 800 |  | 800 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |  |
| 8 | 地漏 |  | 只 | 2 | 50 |  | 100 | 品牌牧瓷 竹排卫生间10*15阳台10*15 |  |
| 9 | 楼层总供水管更换 |  | 项 | 1 | 180 |  | 180 | 主管用PPR40同正管接口处为PPR50管及配件，用所有人工及材料费用水管固定用,所有供水管入墙埋设 |  |
| 10 | 四分水龙头 |  | 个 | 1 | 40 |  | 40 | 品牌牧瓷指定型号 或其他同品质304不锈钢 |  |
| 11 | 洗手盆龙头 |  | 个 | 2 | 100 |  | 200 | 品牌牧瓷指定型号或其他同品质 |  |
| 12 | 角阀 |  | 个 | 2 | 25 |  | 50 | 品牌牧瓷指定型号或埃美柯JF65 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  |  | 4292 | （单位：元） |  |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 |  | 付 | 1 | 150 |  | 150 | 按招标方实样 |  |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 |  | 项 | 1 | 250 |  | 250 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |  |
| 3 | 自闭阀 |  | 个 | 1 | 120 |  | 120 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |  |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 |  | 根 | 1 | 150.00 |  | 150 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |  |
| 5 | 水表箱及阀门 |  | 项 | 1 | 200.00 |  | 200 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |  |
| 6 | 卫生间集成吊顶 |  | m2 | 2.4 | 170 |  | 408 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |  |
| 7 | 不锈钢门顶 |  | 个 | 2 | 25 |  | 50 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |  |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 |  | 扇 | 2 | 900 |  | 1800 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品），胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |  |
| 9 | 施工后卫生保洁 |  | 项 | 1 | 150 |  | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  |  | 3278 | （单位：元） |  |
| 单间工程金额小计 |  |  |  |  |  |  | 18962.6 | （单位：元） |  |
| 125间工程金额合计 |  |  |  |  |  |  | 2370325 | （单位：元） |  |
| 四、其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳台护栏墙面拆除 |  | 间 | 25 | 87.5 |  | 2187.5 | 每间2.5平方报价需与上列相同 |  |
| 2 | 阳台护栏处12mm钢化玻璃定玻40mm拉丝不锈钢收边 |  | 间 | 100 | 250 |  | 25000 | 收边材料为304不锈钢 |  |
| 3 | 阳台护栏墙面水泥砂浆找平 |  | 间 | 25 | 100．00 |  | 2500 | 每间约2.5平方报价需与上列相同 |  |
| 4 | 阳台护栏墙面砖铺设 |  | 间 | 25 | 370.00 |  | 9250 | 每间约2.5平方报价需与上列相同包含材料人工 |  |
| 5 | 包热水管 |  | 间 | 12 | 500.00 |  | 6000.00 | 参照D、G栋 |  |
| 6 | 排水管更换 |  | 间 | 125 | 180 |  | 22500 | 同正管包含配件 |  |
| 7 | 楼道地面砖拆除 |  | m2 | 615 | 35 |  | 21525 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费报价需与上列相同每层估算123平方按实结算 |  |
| 8 | 楼道地面找平 |  | m2 | 615 | 30 |  | 18450 | 水泥砂浆找平,综合价,厚度在3cm报价需与列上相同每层估算123平方按实结算 |  |
| 9 | 楼道地面砖 |  | m2 | 615 | 60 |  | 36900 | 每层估算123平方按实结算合计五层包含踢脚线，地砖品牌利特邦8F307 2 |  |
| 10 | 墙面砖铺设 |  | m2 | 615 | 70 |  | 43050 | 需与上列相同每层估算123平方按实结算合计五层包含踢脚线制作安装地砖需背胶处理 |  |
| 11 | 天花板开检修口及原状修复 |  | 个 | 25 | 200 |  | 5000 | 一楼阳台排水管铺设需在顶棚开口 |  |
| 其他工程金额合计 |  |  |  |  |  |  | 192362.5 | （单位：元） |  |
| L栋学生宿舍改造金额合计 |  |  |  |  |  |  | 2562687.5 | （单位：元） |  |

备注：01标L幢学生公寓共125间，上表工程量是1间寝室的工程量。以上报价为综合价（包含施工一切人工材料及不可预见之费用），结算按实际工程量，主要材料使用按照招标方所提供的清单，未指定品牌的材料使用需经招标方认可,对工程量清单有异议的，请在招标前向招标方进行咨询和现场踏勘，如无异议视同完全认可招标方提供的工程量清单内容。

附件2：02标N幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序 号 |  | 项 目 名 称 | 工程量 |  | 单价 | 金额 （单位：元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m2 | 26 | 40 | 1040 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |  |
| 2 |  | 原卫生间地面砖拆除 | m2 | 2.25 | 40 | 90 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 3 |  | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 100 | 100 | 含垃圾清理费 |  |
| 4 |  | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 100 | 100 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |  |
| 5 |  | 原进户门移位 | m2 | 1 | 550 | 550 | 包含原门洞粉刷修补 |  |
| 6 |  | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m2 | 95 | 10 | 950 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |  |
| 7 |  | 卫生间墙面砖 | m2 | 12.64 | 70 | 884.8 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 8 |  | 卫生间墙面砖铺设 | m2 | 12.64 | 80 | 1011.2 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材瓷砖品牌高衡墙地砖背胶处理 |  |
| 9 |  | 卫生间地面防滑地砖 | m2 | 2.32 | 70 | 162.4 | 高衡48007 |  |
| 10 |  | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m2 | 2.32 | 80 | 185.6 | 含人工及辅材 |  |
| 11 |  | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盘 | m2 | 1 | 1500 | 1500 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照设计图、效果图和甲方要求。 |  |
| 12 |  | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m2 | 27 | 40 | 1080 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |  |
| 13 |  | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | 项 | 15.5 | 46 | 715 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |  |
| 14 |  | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m2 | 1 | 240 | 240 |  |  |
| 15 |  | 阳台墙面砖 | m2 | 10 | 70 | 700 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 16 |  | 阳台墙面砖铺设 | m2 | 10 | 80 | 800 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |  |
| 17 |  | 原阳台地面砖拆除 | m2 | 3 | 40 | 120 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 18 |  | 阳台地面防滑地砖 | m2 | 2.82 | 80 | 225.6 | 高衡48007 |  |
| 19 |  | 阳台地面防滑地砖铺设 | m2 | 3 | 80 | 240 | 含人工及辅材 |  |
| 20 |  | 瓷砖护角线、收口线 | m2 | 1 | 300 | 300 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |  |
| 21 |  | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100 | 100 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |  |
| 22 |  | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100 | 100 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |  |
| 23 |  | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120 | 120 | 移位后房间门口门樘板 |  |
| 24 |  | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80 | 80 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |  |
| 25 |  | 阳台护栏处12mm钢化玻璃定玻40mm拉丝不锈钢收边 | 套 | 1 | 250 | 250 | 收边材料为304不锈钢 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  | 11644.6 |  |  | （单位：元） |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 | 216 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |  |
| 2 | 补线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 | 216 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |  |
| 3 | 电气安装 |  | m2 | 27 | 70 | 1890 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |  |
| 4 | 蹲坑 |  | 个 | 1 | 150 | 150 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |  |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 |  | 个 | 13 | 30 | 390 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |  |
| 6 | 阳台灯 |  | 个 | 1 | 60 | 60 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士 |  |
| 7 | 给排水敷设 |  | 间 | 1 | 800 | 800 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |  |
| 8 | 地漏 |  | 只 | 2 | 50 | 100 | 品牌牧瓷 竹排卫生间10*15阳台10*15 |  |
| 9 | 楼层总供水管更换 |  | 项 | 1 | 220 | 220 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，包含室外水表箱修复及地面修复等更换用所有人工及材料费用水管固定用,所有供水管入墙埋设（包含室外总阀门更换，阀门由招标方提供） |  |
| 10 | 四分水龙头 |  | 个 | 1 | 40 | 40 | 品牌牧瓷指定型号 或其他同品质304不锈钢 |  |
| 11 | 洗手盆龙头 |  | 个 | 2 | 100 | 200 | 品牌牧瓷指定型号或其他同品质 |  |
| 12 | 角阀 |  | 个 | 2 | 25 | 50 | 品牌牧瓷指定型号或埃美柯JF65 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  | 4332 | （单位：元） |  |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 |  | 付 | 1 | 150 | 150 | 按招标方实样 |  |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 |  | 项 | 1 | 250 | 250 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |  |
| 3 | 自闭阀 |  | 个 | 1 | 120 | 120 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |  |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 |  | 根 | 1 | 150.00 | 150 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰花岗石厚度不少于2公分 |  |
| 5 | 水表箱及阀门 |  | 项 | 1 | 200.00 | 200 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |  |
| 6 | 卫生间集成吊顶 |  | m2 | 2.4 | 170 | 408 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |  |
| 7 | 不锈钢门顶 |  | 个 | 2 | 25 | 50 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |  |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 |  | 扇 | 2 | 900 | 1800 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（黑金象或亚尔产品），胶水为杭州之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |  |
| 9 | 施工后卫生保洁 |  | 项 | 1 | 150 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  | 3278 | （单位：元） |  |
| 单间工程金额小计 |  |  |  |  |  | 19254.6 | （单位：元） |  |
| 150间工程金额合计 |  |  |  |  |  | 2888190 | （单位：元） |  |
| 四、其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包热水管 |  | 间 | 12 | 500.00 | 6000.00 | 参照D、G栋 |  |
| 2 | 排水管更换 |  | 间 | 150 | 180 | 27000 | 同正包含配件 |  |
| 其他工程金额合计 |  |  |  |  |  | 33000 | （单位：元） |  |
| N栋学生宿舍改造金额合计 |  |  |  |  |  | 2921190.00 | （单位：元） |  |

备注：02标N幢学生公寓共150间，上表工程量是1间寝室的工程量。注；以上报价为综合价（包含施工一切人工材料及不可预见之费用），结算按实际工程量，主要材料使用按照招标方所提供的清单，未指定品牌的材料使用需经招标方认可,对工程量清单有异议的，请在招标前向招标方进行咨询和现场踏勘，如无异议视同完全认可招标方提供的工程量清单内容。

附件3：03标M幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序 号 |  | 项 目 名 称 | 工程量 |  | 单价 | 金额 （元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 | 数量 |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m2 | 26 | 40 | 1040 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |  |
| 2 |  | 原卫生间地面砖拆除 | m2 | 2.25 | 40 | 90 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 3 |  | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 100 | 100 | 含垃圾清理费 |  |
| 4 |  | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 100 | 100 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |  |
| 5 |  | 原进户门移位 | m2 | 1 | 550 | 550 | 包含原门洞粉刷修补 |  |
| 6 |  | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m2 | 95 | 10 | 950 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |  |
| 7 |  | 卫生间墙面砖 | m2 | 12.64 | 70 | 884.8 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 8 |  | 卫生间墙面砖铺设 | m2 | 12.64 | 80 | 1011.2 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材瓷砖品牌高衡墙地砖背胶处理 |  |
| 9 |  | 卫生间地面防滑地砖 | m2 | 2.32 | 70 | 162.4 | 高衡48007 |  |
| 10 |  | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m2 | 2.32 | 80 | 185.6 | 含人工及辅材 |  |
| 11 |  | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板） | m2 | 1 | 1500 | 1500 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照设计图、效果图和甲方要求。 |  |
| 12 |  | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m2 | 27 | 40 | 1080 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |  |
| 13 |  | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | 项 | 15.5 | 46 | 713 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |  |
| 14 |  | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m2 | 1 | 240 | 240 |  |  |
| 15 |  | 阳台墙面砖 | m2 | 10 | 70 | 700 | 高衡48007 400*800mm |  |
| 16 |  | 阳台墙面砖铺设 | m2 | 10 | 80 | 800 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |  |
| 17 |  | 原阳台地面砖拆除 | m2 | 3 | 40 | 120 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |  |
| 18 |  | 阳台地面防滑地砖 | m2 | 2.82 | 80 | 225.6 | 高衡48007 |  |
| 19 |  | 阳台地面防滑地砖铺设 | m2 | 3 | 80 | 240 | 含人工及辅材 |  |
| 20 |  | 瓷砖护角线、收口线 | m2 | 1 | 300 | 300 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |  |
| 21 |  | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100 | 100 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |  |
| 22 |  | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100 | 100 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |  |
| 23 |  | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120 | 120 | 移位后房间门口门樘板 |  |
| 24 |  | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80 | 80 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  | 11392.6 |  |  | （单位：元） |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 | 216 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |  |
| 2 | 补线槽、管槽 |  | m2 | 27 | 8 | 216 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |  |
| 3 | 电气安装 |  | m2 | 27 | 70 | 1890 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |  |
| 4 | 蹲坑 |  | 个 | 1 | 150 | 150 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |  |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 |  | 个 | 13 | 30 | 390 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |  |
| 6 | 阳台灯 |  | 个 | 1 | 60 | 60 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士 |  |
| 7 | 给排水敷设 |  | 间 | 1 | 800 | 800 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |  |
| 8 | 地漏 |  | 只 | 2 | 50 | 100 | 品牌牧瓷 竹排卫生间10*15阳台10*15 |  |
| 9 | 楼层总供水管更换 |  | 项 | 1 | 180 | 180 | 主管用PPR40同正管接口处为PPR50管及配件，包含室外水表箱修复及地面修复等更换用所有人工及材料费用水管固定用,所有供水管入墙埋设。 |  |
| 10 | 四分水龙头 |  | 个 | 1 | 40 | 40 | 品牌牧瓷指定型号 或其他同品质304不锈钢 |  |
| 11 | 洗手盆龙头 |  | 个 | 2 | 100 | 200 | 品牌牧瓷指定型号或其他同品质 |  |
| 12 | 角阀 |  | 个 | 2 | 25 | 50 | 品牌牧瓷指定型号或埃美柯JF65 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  | 4292 | （单位：元） |  |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 |  | 付 | 1 | 150 | 150 | 按招标方实样 |  |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 |  | 项 | 1 | 250 | 250 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |  |
| 3 | 自闭阀 |  | 个 | 1 | 120 | 120 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |  |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 |  | 根 | 1 | 150.00 | 150 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰花岗石厚度不少于2cm |  |
| 5 | 水表箱及阀门 |  | 项 | 1 | 200.00 | 200 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |  |
| 6 | 卫生间集成吊顶 |  | m2 | 2.4 | 170 | 408 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |  |
| 7 | 不锈钢门顶 |  | 个 | 2 | 25 | 50 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |  |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 |  | 扇 | 2 | 900 | 1800 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（黑色金象或亚尔产品），胶水为杭州之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |  |
| 9 | 施工后卫生保洁 |  | 项 | 1 | 150 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢 |  |
| 工程金额小计 |  |  |  |  |  | 3278 | （单位：元） |  |
| 单间工程金额小计 |  |  |  |  |  | 18962.6 | （单位：元） |  |
| 170间工程金额合计 |  |  |  |  |  | 3223642 | （单位：元） |  |
| 四、其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳台护栏墙面拆除 |  | 间 | 34 | 87.5 | 2975 | 每间2.5平方报价需与上列相同 |  |
| 2 | 阳台护栏处12mm钢化玻璃定玻40mm拉丝不锈钢收边 |  | 间 | 136 | 250 | 34000 | 收边材料为304不锈钢 |  |
| 3 | 阳台护栏墙面水泥砂浆找平 |  | 间 | 34 | 100.00 | 3400 | 每间约2.5平方报价需与上列相同 |  |
| 4 | 阳台护栏墙面砖 |  | 间 | 34 | 375.00 | 12750 | 每间约2.5平方报价需与上列相同包含材料人工 |  |
| 5 | 包热水管 |  | 间 | 12 | 500.00 | 6000.00 | 参照D、G栋 |  |
| 6 | 排水管更换 |  | 间 | 185 | 180 | 33300 | 同正包含配件包含底层北面所有排污管道 |  |
| 7 | 楼道地面砖拆除 |  | m2 | 750 | 35 | 26250 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费报价需与上列相同每层估算150平方按实结算 |  |
| 8 | 楼道地面找平 |  | m2 | 750 | 30 | 22500 | 水泥砂浆找平,综合价,厚度在3cm报价需与列上相同每层估算123平方按实结算 |  |
| 9 | 楼道地面砖 |  | m2 | 750 | 60 | 45000 | 每层估算123平方按实结算合计五层包含踢脚线地砖品牌利特邦8F307 2 |  |
| 10 | 墙面砖铺设 |  | m2 | 750 | 70 | 52500 | 需与上列相同每层估算123平方按实结算合计五层包含踢脚线制作安装地砖需背胶处理 |  |
| 11 | 天花板开检修口及原状修复 |  | 个 | 34 | 200 | 6800 | 一楼阳台排水管铺设需在顶棚开口 |  |
| 其他工程金额合计 |  |  |  |  |  | 245475 | （单位：元） |  |
| M栋学生宿舍改造金额合计 |  |  |  |  |  | 3469117 | （单位：元） |  |

备注：03标M幢学生公寓共170间，上表工程量是1间寝室的工程量。注；以上报价为综合价（包含施工一切人工材料及不可预见之费用），结算按实际工程量，主要材料使用按照招标方所提供的清单，未指定品牌的材料使用需经招标方认可,对工程量清单有异议的，请在招标前向招标方进行咨询和现场踏勘，如无异议视同完全认可招标方提供的工程量清单内容。