附件1：东方语言学院波斯语沙龙室内装修项目工程量清单

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 工程量 | 最高单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基层工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚轻钢龙骨（含跌级） | m2 | 98.00 | 58.00 | DU50轻钢龙骨，局部木龙骨 |
| 2 | 普通纸面石膏板饰面（含跌级） | m2 | 98.00 | 36.00 |  |
| 3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 98.00 | 5.00 |  |
| 4 | 墙面艺术基层漆 | m2 | 86.60 | 24.80 |  |
| 5 | 墙面艺术漆面层 | m2 | 86.60 | 128.00 |  |
| 6 | 顶面乳胶漆 | m2 | 98.00 | 36.10 | 腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽 |
| 7 | 80mm轻质砖新建墙 | m2 | 10.90 | 70.12 | 轻质砖砌筑 |
| 8 | 水泥砂粉刷墙面 | m2 | 22.94 | 26.58 |  |
| 9 | 240mm轻质砖新建墙 | m2 | 3.92 | 132.80 | 轻质砖砌筑 |
| 10 | 地面抬高120mm | m2 | 57.60 | 62.92 |  |
| 11 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 98.00 | 28.50 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内 |
| 12 | 花式地面砖 | m2 | 98.00 | 88.60 | 招标方选样广东砖 |
| 13 | 地面砖铺设 | m2 | 98.00 | 78.60 |  |
| 14 | 厨房瓷砖150*150mm | m2 | 20.40 | 55.00 | 招标方选样广东砖 |
| 15 | 墙面150*150mm瓷砖砖铺设 | m2 | 20.40 | 78.60 |  |
| 16 | 厨房墙面乳胶漆 | m2 | 23.60 | 36.10 | 腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽 |
| 17 | 欧式腰线 | m | 17.00 | 68.00 | 含安装 |
| 18 | 沙发背景红砖砌筑造型柜 | m2 | 11.20 | 635.00 | 白水泥填缝，照清漆，含木饰面隔板 |
| 19 | 电视背景红砖砌筑造型柜 | m2 | 10.20 | 635.00 | 白水泥填缝，照清漆，含木饰面隔板 |
| 20 | 定制装饰柜 | m2 | 12.80 | 650.00 | 含柜门 |
| 21 | 柜体上红砖造型 | m2 | 2.30 | 560.00 | 白水泥填缝，照清漆，含木饰面隔板 |
| 22 | 成品仿壁炉柜 | 个 | 1.00 | 2000.00 |  |
| 23 | 15mm钢化玻璃门 | m2 | 4.80 | 340.00 | 含拉手 |
| 24 | 15mm钢化玻璃定玻 | m2 | 9.60 | 320.00 |  |
| 25 | 瓷砖踢脚线 | m | 62.00 | 25.00 | 含切割及安装 |
| 26 | 门套基层 | m | 23.40 | 35.00 | 细木工板基层板材E1以上 |
| 27 | 成品欧式套装门（设计师选样） | 扇 | 2.00 | 1500.00 | 含门锁 |
| 28 | 消防暗门 | 个 | 1.00 | 700.00 | 镀锌角铁木工板基层 |
| 29 | 储物间免漆板柜体 | 项 | 1.00 | 1200.00 |  |
| 30 | 厨房人造石台面(宽600mm) | m | 3.65 | 360.00 | 含80mm墙面挡条及人工板材E1以上 |
| 31 | 厨房柜体（地柜+吊柜） | m2 | 5.84 | 480.00 | 免漆板木作现场制作板材E1以上 |
| 32 | 厨房金刚板柜门 | m2 | 6.84 | 360.00 |  |
| 33 | 双层吸音艺术窗帘 | m | 31.20 | 78.00 |  |
| 34 | 地弹簧 | 付 | 2.00 | 240.00 |  |
| 35 | 定制logo拉手 | 付 | 2.00 | 320.00 |  |
| 36 | 开关插座、灯头线盒 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 公牛 |
| 37 | 2+3插座 | 项 | 1.00 | 1500.00 | 公牛 |
| 38 | 筒灯 | 只 | 32.00 | 30.00 | 公牛 |
| 39 | 装饰吊灯 | 个 | 8.00 | 220.00 | 招标方选样 |
| 40 | 厨房给排水敷设 | 间 | 1.00 | 700.00 | 给排水水管PPR25/PVC50/70/110同正管 |
| 41 | 不锈钢304双斗水槽套装 | 套 | 1.00 | 450.00 |  |
| 42 | 人造石窗台板（宽100~120mm） | m | 7.50 | 120.00 |  |
| 43 | 窗套基层 | m | 24.50 | 35.00 | 细木工板基层板材E1以上 |
| 44 | 成品欧式套窗套线（设计师选样） | m | 24.50 | 85.00 |  |
| 45 | 定制彩玻木格窗 | 个 | 1.00 | 1200.00 |  |
| 46 | 窗帘箱制作 | m | 20.88 | 120.00 | 板材E1以上 |
| 47 | 直播间墙面9厘板基层 | m2 | 27.70 | 95.00 |  |
| 48 | 直播间墙面吸音纤维板 | m2 | 27.70 | 120.00 | 提供环保检测报告 |
| 49 | 墙面弧型壁龛制作 | 个 | 4.00 | 280.00 |  |
| 50 | 会客区弧内木框彩色玻璃窗 | m2 | 5.10 | 430.00 |  |
| 51 | 墙面定制木框彩色玻璃造型假窗 | 个 | 2.00 | 600.00 |  |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m2 | 98.00 | 8.80 | 开线槽、线管按房屋建筑面积计算 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m2 | 98.00 | 5.50 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算 |
| 3 | 强电敷设 | m2 | 98.00 | 55.00 | 电线1.5/2.5/4mm2光明线，电线管Ø16/20/25同正管 |
| 4 | 弱电敷设 | m2 | 98.00 | 45.00 | 网络线/电话线 |
| 三、其它工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原装修拆除(顶/墙/地) | m2 | 136.80 | 50.00 |  |
| 2 | 施工垃圾袋 | 只 | 600.00 | 0.80 |  |
| 3 | 室内脚手架 | m2 | 98.00 | 5.00 |  |
| 4 | 装修垃圾清理（货运车） | 车 | 5.00 | 600.00 | 含保洁费 |
| 5 | 材料搬运费 | m2 | 98.00 | 15.00 |  |
| 四、工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投标总价 | 项 | 1.00 |  | 1+2+3 |